**¼ããÀ¦ã ÔãÀ‡ãŠãÀ**

**ÍãÖÀãè ãäÌã‡ãŠãÔã ½ãâ¨ããÊã¾ã**

**Àã•¾ã Ôã¼ãã**

**‚ã¦ããÀãâãä‡ãŠ¦ã ¹ãÆÍ¶ã ÔãâŒ¾ãã** 2007

**29 अगस्‍त,2012 ‡ãŠãñ „¦¦ãÀ ‡ãñŠ ãäÊã†**

**}kjdk ds MhMh, ¶ySVksa esa is; ty dh deh**

2007. **izksñ vfuy dqekj lkguh%**

D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k fnYyh fodkl izkfèkdj.k ds }kjdk fLFkr ¶ySVksa esa is; ty dh Hkkjh deh gS(

¼[k½ ;fn gka] rks blds D;k dkj.k gSa(

¼x½ }kjdk esa is; ty dh miyCèkrk lqfuf'pr djus gsrq mBk, x, dneksa dk C;kSjk D;k gS( vkSj

¼?k½ }kjdk esa MhMh, ds bu ¶ySVksa dk dc fuekZ.k djk;k x;k rFkk buesa ty vkiwfrZ dh i;kZIr O;oLFkk ugha fd, tkus ds D;k dkj.k

gSa\

**„¦¦ãÀ**

**ÍãÖÀãè ãäÌã‡ãŠãÔã ½ãâ¨ããÊã¾ã ½ãò Àã•¾ã ½ãâ¨ããè**

**( Ñããè ÔããõØã¦ã Àã¾ã)**

1. और (ख): डीडीए ने सूचित किया है कि द्वारका में पेयजल की कुछ कमी है क्‍योंकि द्वारका में 10 एमजीडी जल की वर्तमान मांग की तुलना में दिल्‍ली जल बोर्ड( डीजेबी) से मात्र 3.5 एमजीडी जल ही प्राप्‍त होता है ।

(ग): द्वारका में जल आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु डीडीए ने नलकूप लगावाएं हैं । जिससे एक एमजीडी जल प्राप्‍त होता है । डीडीए ने द्वारका में एक जल शोधन संयंत्र के निर्माण हेतु दिल्‍ली जल बोर्ड को भूमि का भी आबंटन किया है ।

(घ): डीडीए ने यह भी सूचना दी है कि द्वारका में 15 वर्ष पूर्व डीडीए फ्लैटों का निर्माण किया गया था । द्वारका परियोजना के भाग के रूप में, दिल्‍ली जल बोर्ड को पेयजल मुहैया करने का दायित्‍व सौंपा गया था तथा इसके लिए अवसंरचना प्रभारों का भुगतान किया गया था । डीडीए ने द्वारका में एक जल शोधन संयंत्र के निर्माण हेतु दिल्‍ली जल बोर्ड को भूमि का भी आबंटन किया है ।

--